## 17_29
| RUDOLF PATZER |  |  | Gruppe 17.29
| 1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3 |  |  | BRUTTOPREISE
| GEGRÜNDET 1886 |  |  | gültig ab
2017-01-01
Flamco T-plus
Rohrverbindungsprogramm ohne Betriebsunterbrechung
Flamco T-plus, das schnellste und einfachste T-Stück zur Rohrmontage ohne Betriebsunterbrechnung
Anlagen-Erweiterung - oder -Umbau:
Ohne Entleerung der Anlage
Schnell, einfach und sicher
Flamco T-plus für Stahlrohre
Gehäuse aus Temperguss, geeignet für Gewinderohr nach DIN EN PrEN 10255 Serie M
und Serie H, nahtlose Stahlrohre nach DIN EN 10216 (normalwandig) und geschweißte
Stahlrohre nach DIN EN 10217 (normalwandig)
Artikel-Nr. | Typ | Rohrmaße | Rohrmaße in mm | Stückpreis in EURO
Flamco-T | 1/2” x 1/2” x 1/2” | 1/2” | 21.3 | 79.2
| 3/4” x 1/2” x 3/4” | 3/4” | 26.9 | 86.13
| 1” x 3/4” x 1” | 1” | 33.7 | 108.02
| 1 1/4” x 1” x 1 1/4” | 1 1/4” | 42.4 | 162.58
| 1 1/2” x 1 1/4” x 1 1/2” | 1 1/2” | 48.3 | 270.49
| 2” x 1 1/4” x 2” | 2” | 60.3 | 340.12
| 21/2” x 1 1/4” x 2 1/2” | 2 1/2” | 76.1 | 419.32
| 3” x 1 1/4” x 3” | 3” | 88.9 | 473.99
Flamco T-plus für Kupferrohre, dünnwandiges Stahl- und Edelstahlrohr
Gehäuse aus Messing, geeignet für Kupferrohr nach DIN EN 1057, dünnwandiges Stahlrohr
nach DIN EN 10305-1 und dünnwandiges Edelstahlrohr nach DIN EN 10312 (außer Ø 42 mm)
Artikel-Nr. | Typ |  | Rohrmaße in mm | Stückpreis in EURO
Flamco-T | 15 x 1/2” x 15* |  | 15 | 59.29
| 18 x 1/2” x 18* |  | 18 | 65.23
| 22 x 1/2” x 22* |  | 22 | 66.7
| 28 x 3/4” x 28* |  | 28 | 108.24
| 35 x 3/4” x 35* |  | 35 | 120.12
| 42 x 3/4” x 42* |  | 42 | 198.66
Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.